## 検査項目
検査項目 | 単位 | 基準値 | 検査方法
一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 標準寒天培地法
大腸菌 | － | 検出されないこと | 特定酵素基質培地法
亜硝酸態窒素 | ㎎/L | 0.04以下 | イオンクロマトグラフ法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ㎎/L | 10以下 | イオンクロマトグラフ法
塩化物イオン | ㎎/L | 200以下 | イオンクロマトグラフ法
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | ㎎/L | 3以下 | 全有機炭素計測定法
pＨ値 | pH | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法
味 | － | 異常でないこと | 官能法
臭気 | － | 異常でないこと | 官能法
色度 | 度 | 5以下 | 透過光測定法
濁度 | 度 | 2以下 | 積分球式光電光度法
水質基準：平成15年厚生労働省令第101号
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

## ①はっこちゃの水
①はっこちゃの水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  |  |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 9:16 |  | 9:42 |  | 9:34 |  |  |  | 10:22 |  | 12:40 |  | 9:40 |  | 11:59
気温 | 9.4 |  | 13 |  | 6 |  |  |  | 9.5 |  | 14.5 |  | 8 |  | 9
水温 | 11.4 |  | 11.8 |  | 11.2 |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 10.5 |  | 11
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  |  |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  |  |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 |  | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6
塩化物イオン | 8.9 |  | 9.6 |  | 9.9 |  |  |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 10 |  | 9.5
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 |  | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.3 |  | 7.2 |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  | 7.3 |  | 7.3 |  | 7.3
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  |  |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  |  |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 |  | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 |  | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ②光月堂の水
②光月堂の水 | [6 empty] | ※R02～使用不可のため未実施
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17
採水時間 | 9:25 |  | 10:03 |  | 9:55
気温 | 9 |  | 13.2 |  | 6
水温 | 11.5 |  | 11.3 |  | 11
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.4
塩化物イオン | 8 |  | 9 |  | 8.7
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.2
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ③七日町の水
③七日町の水
| H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 9:33 |  | 10:16 |  | 10:03 |  | 10:02 |  | 10:44 |  | 10:55 |  | 10:47 |  | 9:29
気温 | 9 |  | 13.4 |  | 5.8 |  | 7.2 |  | 9.5 |  | 14 |  | 9 |  | 8
水温 | 11.5 |  | 11.5 |  | 11.4 |  | 11.6 |  | 11.6 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | 10.5
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出 |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.5
塩化物イオン | 8 |  | 9 |  | 8.7 |  | 8.1 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 9 |  | 8.5
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.1 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 7 |  | 7
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ④なごみの水
④なごみの水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 9:42 |  | 10:28 |  | 10:13 |  | 10:12 |  | 10:54 |  | 10:45 |  | 11:05 |  | 10:37
気温 | 9.2 |  | 13.4 |  | 6.2 |  | 7.4 |  | 9.5 |  | 13.5 |  | 10 |  | 8
水温 | 9.3 |  | 9.8 |  | 8.2 |  | 9.4 |  | 10.2 |  | 10.4 |  | 9.7 |  | 9
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.5
塩化物イオン | 7.6 |  | 8.7 |  | 8.3 |  | 7.7 |  | 8.1 |  | 8.1 |  | 8.7 |  | 8.2
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑤丸幸の水
⑤丸幸の水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 9:51 |  | 10:40 |  | 10:22 |  | 10:26 |  | 11:04 |  | 10:30 |  | 10:20 |  | 10:44
気温 | 9.4 |  | 13.6 |  | 6.4 |  | 7.4 |  | 8 |  | 13.5 |  | 8 |  | 8.5
水温 | 11.5 |  | 11.3 |  | 11 |  | 11.4 |  | 11.4 |  | 11.5 |  | 10.6 |  | 10.6
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.5
塩化物イオン | 7.9 |  | 8.7 |  | 8.3 |  | 7.7 |  | 8.1 |  | 8.1 |  | 8.7 |  | 8.2
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.1
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑥深山神社
⑥深山神社
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 9:59 |  | 10:48 |  | 10:35 |  | 10:52 |  | 11:16 |  | 10:17 |  | 9:55 |  | 10:14
気温 | 9.4 |  | 13.6 |  | 6.6 |  | 8.6 |  | 8.5 |  | 12.5 |  | 8 |  | 7.5
水温 | 11.5 |  | 11.3 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | 11.4 |  | 11.5 |  | 10.5 |  | 11
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.5
塩化物イオン | 8 |  | 8.8 |  | 8.5 |  | 7.8 |  | 8.3 |  | 8.1 |  | 8.9 |  | 8.3
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 |  | 未満
pＨ値 | 7 |  | 7 |  | 7.1 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑦ゆざっこの水
⑦ゆざっこの水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 10:06 |  | 11:00 |  | 10:48 |  | 11:00 |  | 11:32 |  | 11:10 |  | 10:05 |  | 10:53
気温 | 10.5 |  | 14 |  | 7 |  | 9.2 |  | 9 |  | 14.5 |  | 8 |  | 9
水温 | 11.5 |  | 11.2 |  | 11 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | 11 |  | 10.4 |  | 10.8
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.5
塩化物イオン | 8 |  | 8.7 |  | 8.4 |  | 7.8 |  | 8.2 |  | 8.3 |  | 8.8 |  | 8.3
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.2
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑧六日町の水
⑧六日町の水 | [14 empty] | ※R06～使用不可のため未実施
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14
採水時間 | 10:17 |  | 11:13 |  | 9:56 |  | 10:20 |  | 11:25 |  | 11:19 |  | 10:35
気温 | 10.5 |  | 14 |  | 5.5 |  | 7.5 |  | 9.5 |  | 15 |  | 9
水温 | 11.5 |  | 10.8 |  | 10.7 |  | 11 |  | 11.5 |  | 11.2 |  | 10.8
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 雪 |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.6
塩化物イオン | 8.1 |  | 9 |  | 8.7 |  | 8 |  | 8.4 |  | 8.3 |  | 9
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.4 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑨丸勝の水
⑨丸勝の水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 10:28 |  | 9:30 |  | 9:13 |  | 9:22 |  | 10:22 |  | 11:29 |  | 9:57 |  | 11:05
気温 | 10.8 |  | 13 |  | 5.5 |  | 7 |  | 9 |  | 16 |  | 8 |  | 8
水温 | 12 |  | 11.4 |  | 11.2 |  | 11.4 |  | 11.3 |  | 11.5 |  | 11.1 |  | 11.4
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.1
塩化物イオン | 10 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 10
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 |  | 未満
pＨ値 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6.9 |  | 7
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑩かどっこの水
⑩かどっこの水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 10:37 |  | 9:47 |  | 9:28 |  | 9:33 |  | 10:39 |  | 11:56 |  | 10:05 |  | 11:15
気温 | 11.8 |  | 13 |  | 6 |  | 7 |  | 9.5 |  | 15 |  | 8 |  | 8
水温 | 12 |  | 11.5 |  | 11.5 |  | 11.4 |  | 11.5 |  | 11.5 |  | 11.2 |  | 11.5
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
塩化物イオン | 12 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 12
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 |  | 未満
pＨ値 | 7 |  | 6.9 |  | 6.9 |  | 6.9 |  | 6.9 |  | 7 |  | 6.9 |  | 6.9
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑪京屋の水
⑪京屋の水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 10:43 |  | 10:10 |  | 9:45 |  | 9:54 |  | 10:51 |  | 12:12 |  | 10:17 |  | 11:35
気温 | 11.8 |  | 13.5 |  | 6 |  | 7.5 |  | 9.5 |  | 14.5 |  | 8.5 |  | 9
水温 | 12 |  | 11.2 |  | 11.4 |  | 11.1 |  | 11.4 |  | 11.5 |  | 10.8 |  | 11.5
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.6 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.6
塩化物イオン | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.1 |  | 7 |  | 7 |  | 7.1 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑫貴福神社
⑫貴福神社
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 10:50 |  | 9:55 |  | 9:38 |  | 9:41 |  | 11:00 |  | 11:50 |  | 10:25 |  | 11:21
気温 | 12 |  | 13 |  | 6.5 |  | 7 |  | 9.5 |  | 16 |  | 9 |  | 7.5
水温 | 12 |  | 11.3 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | 11.3 |  | 11.4 |  | 10.9 |  | 11.2
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.5 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
塩化物イオン | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 12
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.1 |  | 7 |  | 7 |  | 6.9 |  | 7 |  | 6.9 |  | 6.9 |  | 7
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑬にぎわいの水
⑬にぎわいの水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 10:58 |  | 10:57 |  | 10:25 |  | 10:10 |  | 11:13 |  | 12:25 |  | 9:51 |  | 11:40
気温 | 12 |  | 14 |  | 5.5 |  | 7.5 |  | 10 |  | 16.5 |  | 7.5 |  | 9
水温 | 12 |  | 11.5 |  | 11.2 |  | 11.3 |  | 11.6 |  | 11.6 |  | 10.9 |  | 11.4
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.8 |  | 0.7
塩化物イオン | 9 |  | 10 |  | 9.7 |  | 9 |  | 9.5 |  | 9.7 |  | 10 |  | 9.2
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.3 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑭八面川湧水
⑭八面川湧水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | 2018-03-13 |  | 2019-03-19 |  | 2020-03-17 |  |  |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | 11:18 |  | 10:43 |  | 10:50 |  |  |  | 11:54 |  | 12:53 |  | 9:43 |  | 11:49
気温 | 12.6 |  | 14 |  | 5.5 |  |  |  | 10 |  | 16.5 |  | 7 |  | 9
水温 | 10.5 |  | 11.2 |  | 10.5 |  |  |  | 11.3 |  | 12.5 |  | 10.6 |  | 11.2
天候 | 曇り |  | 晴れ |  | 曇り |  |  |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  |  |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 |  | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2
塩化物イオン | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 12
有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 |  | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | 7.3 |  | 7.3 |  | 7.2 |  |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2
味 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  |  |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  |  |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 |  | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 |  | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満

## ⑮わだやの水
⑮わだやの水
年度（和暦） | H29 |  | H30 |  | R01 |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
年度（西暦） | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
採水年月日 | [6 empty] | 2021-03-11 |  | 2022-03-10 |  | 2023-03-15 |  | 2024-03-14 |  | 2025-03-19
採水時間 | [6 empty] | 10:52 |  | 11:42 |  | 9:38 |  | 10:56 |  | 9:58
気温 | [6 empty] | 8 |  | 9.5 |  | 11.5 |  | 10 |  | 7.5
水温 | [6 empty] | 11.5 |  | 11.6 |  | 11.8 |  | 11.7 |  | 12.4
天候 | [6 empty] | 晴れ |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇り |  | 曇り
検査項目
一般細菌 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 | [6 empty] | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず |  | 検出せず
亜硝酸態窒素 |  | 未満 |  | 未満 |  | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.5
塩化物イオン | [6 empty] | 8.3 |  | 8.7 |  | 8.6 |  | 9 |  | 8.5
有機物(全有機炭素（TOC)の量） |  | 未満 |  | 未満 |  | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
pＨ値 | [6 empty] | 6.8 |  | 6.9 |  | 6.8 |  | 6.8 |  | 6.9
味 | [6 empty] | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
臭気 | [6 empty] | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
色度 |  | 未満 |  | 未満 |  | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満 | 0.5 | 未満
濁度 |  | 未満 |  | 未満 |  | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満